成都市龙泉驿区妇幼保健院

医疗废物智能收集与监管采购公告

- 项目名称：医疗废物智能收集与监管

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求：

1、项目最高限价： 10万元

2、要求向业主比选会展示投标设备，展示设备与比选文件一起按时送交业主方；如果不能送交展示设备的，请准备清晰图片或者视频文件说明

3、技术要求（★条款为重点条款，作为扣分项，不作为废标项）

★3.1设计符合《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《四川省卫健委关于互联网+医废监管工作的通知》要求

★3.2数据实时接入四川省医疗废物在线监管系统，并根据该系统的要求及时做好相应调整和对接

3.3实时在线监测医疗废物产生、收集、交接、运送、暂存、移交出库过程，实现医废在线监管闭合的多级监督管理

3.4自动生成各种统计报表，完成数据统计分析

3.5信息补录功能

3.6实时分级预警，设置未收（漏收）预警、泄漏破损预警、违规交接预警、重量不符预警及预警处置响应等

3.7设有手机APP端同步网页端，包含在线签字交接，医疗废物数据监管与统计功能，同时接收预警推送，进行预警处理审核审批等

3.8匹配相应所需要的全部工具（包括不限于蓝牙电子秤、条码扫描枪、条码打印机、便携摄像、手持PDA等），工具使用寿命长，并提供合理的质保

3.9系统便于操作， 工具便于携带

4、商务要求

4.1负责数据维护和实时传送

4.2负责对项目业主相关人员的培训

4.3系统及工具故障，中选公司接报后，需4小时内到现场解决故障

4.4对业主方的数据严格保密和数据保护，只能按照四川省医疗废物在线监管系统的要求传送相关信息

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和递交时间：2019年9月30日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

八、比选时间：2019年9月30日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

注意：比选文件格式要求见附件

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2019年9月23日

附：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函（原件）

- 代理人身份证明（原件）

- 报价函（报价包括设备全套含税价格，如果有后续年度软件服务费的，必须写明清楚）

| 项目 | 包含内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 设备全套（含税） |  |  |
| 年度软件服务费 | （如果有，请必须写明，若没有，请写无） |  |

- 项目响应清单

| 序号 | 项目 | 是否响应 | 响应方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计符合《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《四川省卫健委关于互联网+医废监管工作的通知》要求 |  |  |
| 2 | 数据实时接入四川省医疗废物在线监管系统，并根据该系统的要求及时做好相应调整和对接 |  |  |
| 3 | 实时在线监测医疗废物产生、收集、交接、运送、暂存、移交出库过程，实现医废在线监管闭合的多级监督管理 |  |  |
| 4 | 自动生成各种统计报表，完成数据统计分析 |  |  |
| 5 | 信息补录功能 |  |  |
| 6 | 实时分级预警，设置未收（漏收）预警、泄漏破损预警、违规交接预警、重量不符预警及预警处置响应等 |  |  |
| 7 | 设有手机APP端同步网页端，包含在线签字交接，医疗废物数据监管与统计功能，同时接收预警推送，进行预警处理审核审批等 |  |  |
| 8 | 匹配相应所需要的全部工具（包括不限于蓝牙电子秤、条码扫描枪、条码打印机、便携摄像、手持PDA等），工具使用寿命长，并提供合理的质保 |  |  |
| 9 | 系统便于操作， 工具便于携带 |  |  |
| 10 | 负责数据维护和实时传送 |  |  |
| 11 | 负责对项目业主相关人员的培训 |  |  |
| 12 | 系统及工具故障，中选公司接报后，需4小时内到现场解决故障 |  |  |
| 13 | 对业主方的数据严格保密和数据保护，只能按照四川省医疗废物在线监管系统的要求传送相关信息 |  |  |

- 公司方案

- 接入四川省医疗废物在线监管系统的承诺和接入界面截图

- 公司业绩，同类项目案例

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录