成都市龙泉驿区妇幼保健院

污泥池、化粪池等清理处置项目采购公告

- 项目名称：污泥池、化粪池清理处置

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求：

1、项目最高限价： 6万元

1.1 注意：中选公司最终结算费用，在包干处置费和经干化处理后的每公斤处置费之中，计算选择低者进行结算

1.2 中选公司接到中选通知后，向业主方缴纳履约保证金为中选总费用的20%。履约保证金在整个收运完成后，由业主方退还给中选公司

2、技术要求

2.1 按照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005和《医疗废物管理条例》，对我院范围内的污泥池、沉淀池、消毒池、化粪池等污泥进行规范清理和处置

2.2 处理后的污泥必须进行专业脱水、干化、除臭、消毒等无害化处理，打包、密封等达到无污染性，符合环境保护相关规定，达到危废处置公司的收运要求

2.3 清理和处置过程，不能对医院环境造成影响，不能对医院诊疗秩序造成影响

3、商务要求

3.1 公司营业执照范围包含污泥清理、化粪池清理等项目

3.2 协助医院与具有HW01处置资质的公司，签订处置合同，并协助完成转运和处置

3.3 处置后的污泥需在5个工作日内交给具有HW01处置资质的公司收运，整个收运完成后，中选公司才能向业主方要求支付本公告内容的服务费用

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和递交时间：2019年11月22日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科（C304）

八、比选时间：2019年11月22日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

注意：比选文件格式要求见附件

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2019年11月13日

附：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函（原件）

- 代理人身份证明（原件）

- 报价函（报价包括污泥池、化粪池清理费用，如果有其他配套免费服务项目，请详细表明）

| 项 目 | 费 用（元） |
| --- | --- |
| 包干处置 |  |
| 每公斤处置 |  |
| 其他配套免费服务 |  |

- 公司方案

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录