成都市龙泉驿区妇幼保健院

无线智能冷链监测系统采购项目比选公告

- 一、项目名称：无线智能冷链监测系统

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价1万元。

1、数量：四套。（相关技术参数要求详见附件）

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起15日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并验收合格后付合同金额的90%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

⑤质量管理体系认证证书；

⑥计量研究院校准证书；

- ⑦中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2019年12月2日12时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2019年12月2日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2019年11月26日

附件1：技术参数需求：

一、温湿度监控系统

  - 系统要求

    - 授权用户可在登陆互联网的电脑、手机、PDA上操作；

    - 系统具有可扩展性，可兼容实现温度、湿度的监控。

  - 系统平台：

    - 可在管理页面可快速查看设备运行状态图表、报警信息（次数）；

    - 监测显示页可直观查看到：设备或环境的温（湿）度，监控传感  器运营状态（正常/异常、信号强弱、网络信号强弱）。

    - 可在设备管理项新增修改删除监控设备、报警设置、报警器，    可查看历史报警信息；

1.3报警

1.3.1报警来源：

1.3.1.1现场报警功能：无线智能中转模块发生异常情况时报警

1.3.1.2远程报警功能：可通过微信、短信等功能提示工作人员做出异常判断。

1.3.2报警设置功能及报表：

1.3.2.1 每个设备都可依据采集信息，可以按温度、湿度设置异常值；

1.3.2.2单一监测点可以自行设置报警频次,异常直接报警、异常连续多次（可自行设置次数）报警；

1.3.2.3异常报警信息可以出具报表，所有报表均可导出打印。

- 移动端

- 1.手机/电脑端

  - 系统要求：

    - 兼容温湿度监控系统；

    - 适用于各种尺寸（微软、安卓、苹果系统）的智能手机和电脑；

    - 授权用户均可登录APP或者微信查看监测数据。

  - 系统平台

    - 在平台上，绑定授权用户即可查看授权用户名下监测数据；

    - 可以查看用户名下所有监测设备数据；

    - 监控设备信息包含：最新监测时间及数据、历史监控数据曲线。

三、硬件参数

  - 无线温湿度采集模块（含低温和常温）

    - 所有数字温度传感器为原厂出厂前校准，使用过程中自动校准；

    - 自动检测温湿度传感器硬件故障，并自动向服务器发送对应错误  代码报告故障；

    - 信号传输距离可以达到800米；

    - 温度可靠测量范围-20℃ ～ +60℃；温度相对误差±0.2℃；

    - 相对湿度监控范围 0%RH ～ 99% RH；湿度相对误差±2%RH；

    - 温湿度显示分辨率精度0.01、0.01%；

    - 内置一次性耐低温电池，可自行更换；自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信；

1.1.8  断电时，系统平台自动发送断电报警信息。

  - 无线智能中转模块

    - 物联网WSN技术；

    - 支持GPRS网络（可选2G或4G），支持移动物联卡；

    - 直接内置SIM卡，即插即用；

    - 支持同步上传数据到多个服务器；

    - 可定时上传采集器的数据，上传时间也可以单独设定；

    - 存储容量：≥5万组，可扩容；

    - 信号传输距离可以达到800米；

    - 自动监测模块电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告  警信；

    - 工作温度：-20℃ ～ +75℃；

    - 显示屏：2-5寸彩屏。

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 质量管理体系认证证书；

- 计量研究院校准证书；

- 中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录