成都市龙泉驿区妇幼保健院

远程网络门诊采购项目比选公告

- 一、项目名称：远程网络门诊

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价14万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起30日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：提供实施方案并经确认后支付合同总金额的50%，安装并验收合格后付合同金额的40%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及（或）经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供参数要求相关证明材料；

⑤中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

- 六、比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2019年12月2日12时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2019年12月2日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2019年11月27日

附件1：技术参数要求（以下为基本要求，必须全部满足）

（一）系统架构

系统采用B/S架构，基于VPN（虚拟专用网络）网络运行；上下级医院业务开展方式采用“软件系统+视频会议”模式进行。系统采用本地化部署，所涉及软件应用及服务器安装于上级医院。

（二）系统功能要求

- 软件系统用户具备服务科室或所属科室属性维护，支持对“医师”用户根据其职称设置对应的挂号收费标准（可维护为0，即不收费）；

- 软件系统具有完善的权限分级管理功能，能针对上下级医院不同角色分别进行权限设置，支持设置远程门诊医生和管理员等多种角色；

- 软件系统可对上级医院门诊医生进行排班、取消排班处理，排班后下级医院可进行挂号、退号处理；上级医院可查看下级医院的挂号情况。

- 软件系统流程采用“上级医院排班->下级医院挂号->下级医院完善病历->上级医院审核->上下级医院在线看诊->下级医院评价”的整体流程进行，各环节涉及内容如下：

4.1、上级医院排班：上级医院在系统中针对门诊医生进行排班与停班处理；

4.2：下级医院挂号：当上级医院排班后，下级医院可进行挂号、退号操作，挂号时要求填入病人的基础个人信息（姓名、性别、年龄、身份证号等），若病人之前在系统中已有个人信息，则可以通过身份证号直接选取；

4.3、下级医院完善病历：下级医院在患者挂号成功后根据患者实际情况在系统中录入患者病历信息（主诉、现病史、过敏史、专科查体、既往史、诊断、处置等）、附件资料（检查、检验报告）上传；

4.4、上级医院审核：上级医院对下级医院提交的病历资料进行完整性、合规性审核，针对审核不通过的情况可以填写不通过原因，下级医院可根据原因进行修改后再次提交；

4.5、上下级医院在线看诊：在约定看诊时间内，上下级医院通过视频会议模式进行在线看诊，并由上级医院填入处置意见或建议；

4.6、下级医院评价：在上下级医院看诊结束后，下级医院需对上级医院服务看诊做出评价。

5、具有对患者历次就诊记录查询功能。

6、具有看诊医嘱模版和病历模版管理功能。

7、软件系统能对历史申请信息进行筛选查询及数据统计，数据统计表格内容及统计口径已医院实际需求为准；

8、上下级医院能对申请信息、上级医院的处置意见及建议按照医院要求病历格式进行直接打印；

9、上下级看诊过程中的音视频支持本地或服务器存储，以备医务相关部门检查。

（三）系统硬件要求

1、控制操作台：1套控制操作台，整体控制操作台采用一体化可拆卸设计，规格、样式符合日常办公应用需要；

2、主机模块：要求采用Intel-i5及以上CPU、DDR4及以上8G内存、硬盘容量1T及以上、板卡支持单路HDMI或VGA视频输出，USB扩展口大于6个；

3、音视频模块：1台云台摄像头，采用高品质CMOS传感器、500万及以上像素，支持1080P分辨率视频通话；至少1台全向麦克风，支持音频的输入与输出，USB接口，有效收音半径3米；

4、显示器模块：每个工作站采用2台22寸及以上高清显示器进行双屏分屏显示，分辨率大于1920*1080，屏幕比例16:9；

5、高清高拍仪：1台800万以上有效像素，拍摄幅面A4，USB接口，镜头为6-60mm变焦镜头。

6、打印机：1台打印扫描一体黑白激光打印机，打印速度>=18ppm;

★7、供货商系统必须与我院现有“远程医疗平台系统”硬件兼容（即我院不再单独购买硬件设备，包含：一体化办公电脑、显示器、摄像头、麦克风、高拍仪、打印机），具体硬件参数以医院现场设备为准。

（四）安装调试要求

供货商提供现场货物安装调试服务，现场安装调试地点为甘孜县妇幼保健院。货物运输至甘孜县妇幼保健院及工程师到现场安装调试等所有相关工作及费用均由供货商负责。

（五）培训要求

1、培训目标：使每个用户能够达到对设备及软件熟练地进行独立操作。

2、培训地点：甘孜县妇幼保健院及龙泉驿区妇幼保健院所在地。

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录