成都市龙泉驿区妇幼保健院

经皮黄疸仪采购项目比选公告

- 项目名称：经皮黄疸仪

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价2万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起15日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并验收合格后付合同金额的90%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2019年12月2日12时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2019年12月2日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2019年11月26日

| 附件1：技术参数需求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |
| 1 | 测量方式：光反射式蓝、绿光比较 |
| 2 | 精密度(重复性):<2% |
| 3 | 测量精度:±1mg/dl |
| 4 | 测量范围:0.0~25.0mg/dl |
| 5 | 光源:氙闪光灯 |
| 6 | 显示:液晶显示带背光，错误数据可清除， |
| 7 | 单位:mg/dl |
| 8 | 平均值计算:自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示 |
| 9 | 测量次数: 一次充电可测量1000次以上 |
| 10 | 校验盘:对白色屏显示0.0或0.1,对黄色显示20.0±1 |
| 11 | 具有无操作自动休眠和自动关机功能，防止电池过量放电而损坏。 |
| 12 | 具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害(要求提供权威部门相关证明)。 |

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录