- 成都市龙泉驿区妇幼保健院

- 固定条码扫描器采购项目比选公告

- 项目名称：固定条码扫描器

- 项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

- 三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

- 四、项目要求： 项目最高限价22000.00元

- 1、货物及相关技术参数要求详见附件。

- 2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

- 3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

- 4、供应商须在中选之日起15日内完成供货，包货物运输安装。

- 5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

- 6、付款方式：货到安装并验收合格后付合同金额的90%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

- 7、本项目不接受联合体参与。

- 五、资格要求：

- ①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

- ②提供生产企业相关授权书；

- ③提供货物参数要求相关证明材料；

- 六：比选方式：采取综合评定的方式。

- 七、其他

- 1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

- 曹老师   69330808

- 2、报名及比选资料递交要求：

- ①公司盖章，密封

- ②资料必须编制目录、页码并成册

- 报名及比选资料递交截止时间：2020年5月6日10时

- 递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

- 比选时间：2020年5月6日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

- 比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

- 附件：1、技术参数需求

- 2、比选文件格式

- 成都市龙泉驿区妇幼保健院

- 2020年4月27日

- 附件1：技术参数需求

| 配置要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 需满足《国家居民健康卡综合管理平台》检测要求. 性能参数; 图像传感器; CMOS. 像素; 640×480. 照明; 白光LED. 识读码制; 2D; PDF417, Data Matrix, QR Code. 1D; EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code 11, Plessey. 识读窗口; 82mm×64mm. 条码灵敏度; 倾斜(pitch); ±50°. 旋转(tilt); 360°. 偏转(skew); ±50°. 屏幕亮度; ≥15%. 视场角度; 水平: 69.5°, 垂直: 54.8°. 机械/电气化特性; 通讯接口; USB (HID-KBW、HID-POS). 外观尺寸(mm); 100.3(W)×120.3(D)×102.8(H). 指示方式; 提示音、LED. 工作电压; 5 VDC±5%. 电流@5 VDC; 工作电流; 129mA（典型值）. 环境; 工作温度; -20℃~+60℃. 储存温度; -40℃~+70℃. 相对湿度; 5%~95%（无凝结）. 静电防护; ±8kV（空气放电），±4kV（直接放电）. 配件列表; 数据线; USB; USB数据线，用于连接信息接收主机. | 63 |
| 质保时间 | 原厂质保一年 |  |

- 附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

- 比选文件一正一副，必须有目录