成都市龙泉驿区妇幼保健院

直饮水机租赁服务项目比选公告

一、项目名称：直饮水机租赁服务项目

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目内容、技术及服务要求：

1、本项目服务期限为三年，合同每年一签，服务进行每6个月结算一次服务费用。续签合同需要经业主方对年度服务进行评价，评价合格方能续签。（实质性要求）

2、本项目直饮水点位以业主方指定为准，目前为9个点位，后续增加点位，按照每个点位单价情况执行。（实质性要求）

3、服务包含设备供应、安装、调试、验收、使用培训、耗材及部件更换、售后服务等。（实质性要求）

4、出水水质必须达到《饮用净水水质标准》（GB/T 5750-2006），《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》规定标准，并取得国家涉水批件。（实质性要求，提供复印件盖宣章）

5、直饮水设备须具有政府部门颁发的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、3C认证、9001质量管理体系认证等权威资质批件或认证，和其他国内或国际认证。（实质性要求，提供复印件盖宣章）

6、制水能力：≥6L/H（须一次性满足不少于40人取水需求）

7、直饮水设备要求具有滤芯更换提示、防干烧、防漏水漏电、故障警示、杜绝千滚水、过电流保护、无噪音等功能。

8、出水分为开水和常温水，开水温度保持在90℃以上，出水口可以分设，也可共用。

9、过滤系统要求:滤除自来水中悬浮杂质、颗粒、污泥等；吸附自来水中的余氯、臭味、异色、以及其它对人体有害的化学毒物；滤除水中的水垢、细菌、病毒、农药污染物、重金属等。

10、按键出水或触摸出水，要操作简便。

11、防烫设置，防长流水设置，保护儿童设置

12、加热功率≤1000W（以预防用电安全事故）

13、自带有效杀菌方式（具体的杀菌方式请说明）

14、带一次性口杯支架或类似装置

15、中选商家每季度对直饮水机水质进行检测，保证出水安全性

16、具有完善售后服务体系支持，包括客服服务响应系统，7×24小时售后响应，以及项目售后专员，接受和解决一切因饮水机问题引发的一切纠纷和投诉

17、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包

18、中选商家在接到中选通知后7天内，需要将饮水机设备安装到业主方指定地点，并调试完成交付使用

五、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价。

六、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名可通过上面公布的联系人电话报名，也可在规定时间内现场报名

报名及比选资料递交截止时间：2020年5月25日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科  C304

七、比选时间：2020年5月25日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年5月18日

附件：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（单机价格和总价分别标明）

- 技术参数响应表（按照第四条的要求，标注偏离情况）

- 服务保障方案和承诺

- 业绩

- 产品彩页

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录