成都市龙泉驿区妇幼保健院

实验室通道改造施工项目采购公告

- 项目名称：实验室通道改造施工项目采购

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉街办玉扬路383号

四、项目要求：本次项目最高限价6.9万元

1、对成都市龙泉驿区妇幼保健院检验科实验室通道进行改造，改造必须适合医疗规范要求

2、设计和施工必须符合实验室管理工作规范要求

2、设计和施工必须符合医院感染管理工作规范要求

3、请持有效施工资质和有意愿参与的公司，自行到医院进行现场踏勘，了解医院要求

4、本次施工要求6月27日前完成

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和资料递交时间：2020年6月8日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科C304

八、比选时间：2020年6月8日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：

- 比选文件格式要求

- 改造项目清单

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年6月2日

附件1：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（含税、含施工组织相关费用、含人工所有费用）

- 公司方案

- 施工安全承诺和工程质量承诺

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录

附件2：分项工程量清单

见附清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原地面PVC地板胶、地砖保护 | m2 | 约65 | 地面满铺彩条布与9mm胶合板材料与人工费 |
| 2 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶拆除 | m2 | 约65 | 拆除人工费 |
| 3 | 桥架、给排水管支撑、加固 | kg | 约320 | 型钢综合、焊接、人工费 |
| 4 | 拆除门 | 樘 | 4 | 拆除人工费 |
| 5 | 拆除240砖墙 | m3 | 约21 | 拆除人工费 |
| 6 | 水池拆除 | 个 | 3 | 拆除人工费 |
| 7 | 建渣清运 | m3 | 约30 | 运输机械费、建渣到场费 |
| 8 | 墙面修补水泥砂浆抹灰 | m2 | 约20 | 水泥、河沙及人工费 |
| 9 | 改给排水 | m | 约35 | 材料费与安装人工费 |
| 10 | 改网线 | m | 约230 | 材料费与安装人工费 |
| 11 | 改强电3*4.0mm2铜芯绝缘导线+20PVC线管 | m | 约180 | 材料费与安装人工费 |
| 12 | 新安装插座、照明灯开关 | 个 | 15 | 材料费与安装人工费 |
| 13 | 新安装网络插座 | 个 | 4 | 材料费与安装人工费 |
| 14 | 空调风口调整 | 个 | 6 | 材料费与安装人工费 |
| 15 | 新做轻钢龙骨600*600铝扣板吊顶 | m2 | 约70 | 材料费与安装人工费 |
| 16 | 新安装600*600LED平板灯 | 盏 | 12 | 材料费与安装人工费 |
| 17 | 新做120砖隔墙1200高 | m2 | 约12 | 材料费与施工人工费 |
| 18 | 砖墙面1：2水泥砂浆抹灰 | m2 | 约30 | 材料费与施工人工费 |
| 19 | 新安装套装门 | 樘 | 1 | 材料费与施工人工费 |
| 20 | 新安装不锈钢踢脚线 | m | 约20 | 材料费与施工人工费 |
| 21 | 新做不锈钢龙骨架钢化玻璃隔断墙 | m2 | 约18 | 材料费与施工人工费 |
| 22 | 墙面乳胶漆翻新 | m2 | 约180 | 材料费与施工人工费 |
| 23 | 新安装不锈钢医用传递窗 | 个 | 1 | 材料费与安装人工费 |
| 24 | 新开医疗污物传递窗660*660 | 个 | 1 | 材料费与施工人工费 |
| 25 | 新安装污物传递窗660*660 | 个 | 1 | 材料费与安装人工费 |
| 26 | 地面修补粘贴石材 | m2 | 约5 | 材料费与施工人工费 |
| 27 | 新安装成品拖布池 | 个 | 1 | 材料费与安装人工费 |
| 28 | 新安装脚踏阀水龙头 | 个 | 1 | 材料费与安装人工费 |
| 29 | 其他 |  |  |  |