成都市龙泉驿区妇幼保健院

门禁控制装置采购项目比选公告

- 项目名称：门禁控制装置采购项目

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉街办玉扬路383号

四、项目要求：本次项目最高限价14.6万元

1、门禁控制系统一批，包括不限于：读卡器、控制器、出门按钮、磁力锁、电插锁、破玻器及各型管线等

2、点位约50个，其中包括一个点位的可视对讲控制器

3、具有身份识别，控制人流，破坏报警等功能

4、要求与医院原使用门禁控制系统（成都千帆）相连接

5、要求与医院消防控制系统联动，且有联动失控后的应急装置，如破玻器等

6、使用读卡与密码结合的方式，随设备交付卡片不少于200张

7、识别身份迅速，系统管理方便，后续管理成本低

8、能自动留存进出门信息，容量大于15000条，且自动滚动记录

9、本次设备采购，要求包安装交付，签订合同到安装调试完成，交付使用，不大于20天，且维保期不小于1年

10、售后服务需要7*24小时支持，接故障报告，1小时内响应，3小时内到现场，到场后2小时内排除故障

11、请持有效施工资质和有意愿参与的公司，自行到医院进行现场踏勘，了解医院要求

12、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和资料递交时间：2020年6月8日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科C304

八、比选时间：2020年6月8日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：比选文件格式要求

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年6月3日

附件：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（含税、含设备、施工组织相关费用、含人工所有费用）请分项报价

- 公司方案

- 公司类似业绩

- 施工安全承诺和工程质量承诺

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录