成都市龙泉驿区妇幼保健院

高级分娩示教模型、全自动新生儿模型             采购项目比选方案

- 项目名称：高级分娩示教模型、全自动新生儿模型

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价1.5万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起15日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并使用验收合格后付合同金额的100%。7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2020年8月14日17时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2020年8月17日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年8月11日

附件1：技术参数需求 1.高级分娩示教模型 1个

- 可进行整个分娩过程的示教。

- 模型可以枕左前位演示正常分娩机转中各个步骤，示教衔接 —下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转—胎肩娩出等动作。

- 胎儿模型附脐带和胎盘，可练习脐带结扎和胎盘娩出。

- 胎儿模型皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。

- 可演示多种正常与异常的胎位分娩。

- 可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能。

- 可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练。

- 可练习孕妇腹部触诊检查四步手法。

- 胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位可演示，可辨别囟门。

- 产品组成：A（分娩示教母体）+B（示教用胎儿）*2。

- 2.全自动新生儿模型  1个

- 瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。

- 新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。

- 气道管理技术：具有口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。

- 吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰

- 氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法

- 胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置

- 静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等。

- 脐静脉插管输液、脐带结扎护理

- 骨髓穿刺，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺为四面均可穿刺，模块可更换。

- 新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿3处以上动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。

- 心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。

- 标准气道开放：仰头举颏法

- 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。

- 训练方式可有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。

- 按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。

- 吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函及代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录