成都市龙泉驿区妇幼保健院

病房墙面修缮项目询价采购公告

- 项目名称：病房墙面修缮项目采购

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉街办玉扬路383号

四、项目要求：本次项目最高限价23.9万元（总包干价，含税）

1、对成都市龙泉驿区妇幼保健院五楼六楼病房墙面进行维修修缮，修缮面积约2187平方米

2、设计和施工必须符合建筑安全规范要求

3、材料要求

3.1、使用模块化装饰墙板

3.2、绿色环保： 产品甲醛含量低，无气味，安全，环保，安装后，即可使用

3.2、防火阻燃： 阻燃等级达到 B1 级，满足装饰材料的防火等级

3.3、防水、防潮、耐酸碱腐蚀、保温、隔热：可抗强酸碱、耐水、耐腐蚀，并且不繁殖细菌，不易被虫蛀。能够有效的阻隔室内外温度的传递，达到隔热保温的效果

3.4、吸音防噪：发泡材料的微孔和板材的框体结构设计，更好的抑制了声音的传播

3.5、安装容易，施工快捷：可在墙面上直接安装，施工快捷方便

3.6、表面花色品种时尚多样，搭配灵活

3.7、保养方便 ：墙面脏了用抹布擦拭即可，便于病房清洁消毒

3.8、提供使用的主要材料的近期内的检验检测报告复印件

4、施工要求

4.1、维护病区疫情防控工作，施工人员必须持健康绿码，且有近期内的核酸检测阴性报告

4.2、安全施工，不能造成任何安全隐患

4.3、遵守医院规定，遵照医院要求，维护病区持续，病区内收治病员的同时，完成修缮安装

4.4、施工迅速、安全、安静

5、请持有效施工资质和有意愿参与的公司，自行到医院进行现场踏勘，了解医院要求

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包

7、施工结算以完工审计报告为准

8、要求在2020年10月30日前完成施工

9、提供合理满意的质保维护周期

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

5、投标人持有效的建筑、装饰施工乙级及以上资质

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

报名可通过上面公布的联系人电话报名，也可在规格时间内现场报名

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和资料递交时间：2020年9月30日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科C304

八、比选时间：2020年9月30日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：

- 比选文件格式要求

- 报价函

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年9月22日

附件1：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（含税、含施工组织相关费用、含人工等总包干费用）

- 施工方案

- 施工安全承诺和工程质量承诺

- 主要材料清单及检验检测报告

- 公司业绩（附合同复印件）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录

附件2：报价函

| 序 号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 材料及施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（含税） |  |  |  |  |  |