成都市龙泉驿区妇幼保健院

二次供水水箱消毒器采购公告

- 项目名称：二次供水水箱消毒器

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求：本次项目最高限价2.2万元

1、本次需在地下室二次供水水箱安装2个紫外线消毒器，在楼顶二次供水水箱安装两个臭氧消毒器。

2、地下室有2个二次供水水箱，水箱容积均为36m3；楼顶有2个二次供水水箱，水箱容积均为18m3；地下室与楼顶水箱的进水口与出水口管径均为100mm。

3、质保：紫外线消毒器质保要求12个月，C灯管使用时间不低于9000小时。臭氧消毒器质保要求12个月。质保期内供方免费维修或者更换配件，产品实行终身维护，供方提供全方位服务，（人为破坏或无法抗力等因素除外）。

4、消毒后副产物对水质和对人体身体健康无影响，二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水二次供水卫生规范》要求。

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名；电话接听时间：工作日正常工作时间）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和资料递交时间：2020年11月9日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科，三楼C 304

八、比选时间：2020年11月9日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

注意：比选文件格式要求见附件

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年10月30日

附：比选文件格式

比选文件一正一副，必须有目录和页码，正本必须每页加盖公司鲜章

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函（原件）

- 代理人身份证明（原件）

- 报价函（含设备、配件、安装调试、人工、税）

| 项目 | 生产厂家 | 型号规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外线消毒器 |  |  |  |  |  |
| 臭氧消毒器 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 公司诚信情况说明和承诺

- 公司需要说明的其他内容