成都市龙泉驿区妇幼保健院

二次供水生活水箱清洗消毒服务采购项目比选公告

- 项目名称：二次供水生活水箱清洗消毒年度服务

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号.

四、项目内容、技术及服务要求：

1、本项目最高限价18000元/年，本次报价包括人工费、材料费、水质检测费、清洗消毒费、税费等所有费用。

2、水质检测：若投标公司具有检验检测和出具检测报告的资质，可由投标公司进行检测，若没有，可由投标公司协助联系第三方检测机构完成检测，但需要提交第三方检测机构的相关资质（需要提交复印件并加盖公司鲜章）。

3、我院有4个生活水箱，合计108m3（分别为36m3的水箱2个， 18m3的水箱2个）。

4、按照《四川省生活饮用水卫生监督管理办法（2016）》的相关规定：

（1）每半年对二次供水水箱清洗消毒1次；（全年2次）

（2）每季度对二次供水水质检测1次，每次至少检测水箱进水口、水箱出水口、用户末梢水等3个采样点位，水质检测要具有相关资质的检测机构的单位进行，并取得合格的水质检测报告；（全年4次）

5、清洗使用的消毒液必须符合国家相关卫生标准并在报告里体现消毒液的名称、浓度、用量、厂家，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》。（比选文件中需要提交所使用的消毒液厂家的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件并加盖公司鲜章）

五、资格要求

1、具备二次供水设施清洗消毒的相关资质（需要提交复印件并加盖公司鲜章）

2、从业人员：有效期内的健康合格证明，有1年以上水箱清洗工作经验（需要提交复印件并加盖公司鲜章）

3、具有有限空间安全操作规程、措施和操作经验（需要提交复印件并加盖公司鲜章）

4、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

5、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

6、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

7、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、报名及比选文件递交要求：

①公司盖章，密封

②比选文件必须编制目录、页码并成册

报名及比选文件递交截止时间：2021年1月21日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科  C304

七、比选时间：2021年1月21日14时

（若有变更，采购人根据递送比选文件时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2021年1月13日

附件：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 本公告第五条、第六条要求提供的资质资料（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函（签名和盖章）

- 代理人身份证明及联系方式（复印件盖鲜章）

- 报价函（包括清洗、检测和所有人工、税等费用、盖鲜章）

- 水箱清洗和水质检测方案（标明按照规定规范和业主方要求的频次）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录