成都市龙泉驿区妇幼保健院

发热门诊分诊及候诊区搭建施工项目采购公告

- 项目名称：发热门诊分诊及候诊区搭建施工项目采购

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目实施地：龙泉街办玉扬路383号

四、项目要求：本次项目最高限价4.9万元（总包干价）

1、对成都市龙泉驿区妇幼保健院发热门诊分诊及候诊区进行搭建

2、设计和施工必须符合医疗规范要求和建筑安全规范要求

3、设计和施工必须符合医院感染管理工作规范要求

4、设计和施工必须符合发热门诊设置规范要求

5、请持有效施工资质和有意愿参与的公司，自行到医院进行现场踏勘，了解医院要求

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包

7、施工结算以完工审计报告为准

8、要求在2021年2月10日前完成施工

五、资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

4、投标人对是否存在受到有关部门认定的失信行为以及认定次数进行承诺。

5、投标人持有效的建筑、装饰施工乙级及以上资质

六、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、比选报名和资料递交要求：

报名可通过上面公布的联系人电话报名，也可在规格时间内现场报名

公司盖章，密封

资料必须编制目录、页码并成册，双面打印

截止报名和资料递交时间：2021年1月21日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科C304

八、比选时间：2021年1月21日14时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：

- 比选文件格式要求

- 工程量清单

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2021年1月12日

附件1：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（含税、含施工组织相关费用、含人工等总包干费用）

- 公司方案

- 施工安全承诺和工程质量承诺

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录

附件2：工程量清单

| 龙泉驿区妇幼保健院发热门诊分诊及候诊区搭建 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量(约) | 备注 |
| 一 | 普通候诊室 |  |  |  |
| 1 | 型钢立柱 | kg | 135 | 含型钢立柱制作、安装、焊接人工费 |
| 2 | 型钢屋架梁 | kg | 180 | 含型钢屋架梁制作、安装、焊接人工费 |
| 3 | 型钢檩条 | kg | 250 | 含型钢檩条制作、安装、焊接人工费 |
| 4 | 页岩棉夹芯彩钢屋面瓦 | m2 | 60 | 含426防火型页岩棉彩钢屋面板制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 5 | 页岩棉夹芯彩钢墙面板 | m2 | 65 | 含426防火型页岩棉彩钢墙面板制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 6 | 铝合金推拉窗（含纱窗） | m2 | 6 | 含阳光铝合金型材、钢化玻璃、制作安装、人工费、密封胶 |
| 7 | 照明灯具 | 个 | 2 | 含LED照明灯具、安装人工费 |
| 8 | 照明开关 | 个 | 2 | 含飞利浦照明开关、安装人工费 |
| 9 | 电源插座 | 个 | 4 | 含飞利浦电源插座、安装人工费 |
| 10 | 照明电源线路 | m | 40 | 含照明线路为PVC20线管穿2.5mm2绝缘铜芯线 |
| 11 | 插座电源线路 | m | 40 | 含插座线路为PVC20线管穿4.0mm2绝缘铜芯线 |
| 二 | 特殊候诊室 |  |  |  |
| 1 | 型钢立柱 | kg | 280 | 含型钢立柱制作、安装、焊接人工费 |
| 2 | 型钢屋架梁 | kg | 180 | 含型钢屋架梁制作、安装、焊接人工费 |
| 3 | 型钢檩条 | kg | 250 | 含型钢檩条制作、安装、焊接人工费 |
| 4 | 页岩棉夹芯彩钢屋面瓦 | m2 | 60 | 含426防火型页岩棉彩钢屋面板制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 5 | 页岩棉夹芯彩钢墙面板 | m2 | 40 | 含426防火型页岩棉彩钢墙面板制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 6 | 铝合金推拉窗（含纱窗） | m2 | 3 | 含阳光铝合金型材、钢化玻璃、制作安装、人工费、密封胶 |
| 7 | 照明灯具 | 个 | 4 | 含LED照明灯具、安装人工费 |
| 8 | 照明开关 | 个 | 3 | 含飞利浦照明开关、安装人工费 |
| 9 | 电源插座 | 个 | 4 | 含飞利浦电源插座、安装人工费 |
| 10 | 照明电源线路 | m | 35 | 含照明线路为PVC20线管穿2.5mm2绝缘铜芯线 |
| 11 | 插座电源线路 | m | 35 | 含插座线路为PVC20线管穿4.0mm2绝缘铜芯线 |
| 三 | 原彩钢房内隔墙 |  |  |  |
| 1 | 室内彩钢隔墙 | m2 | 6 | 含426防火型页岩棉彩钢墙面板制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 2 | 彩钢门 | 樘 | 2 | 含426防火型页岩棉彩钢墙面板门制作、安装、及收边件安装人工费 |
| 3 | 配电箱 | 个 | 1 | 含成套配电箱装配、安装人工费等 |
| 工程总包干费用（含税、人工、文明施工费等） |  |  |  |  |