## 附件2：采购需求

## PACS系统售后维护服务项目采购需求

（一）PACS系统基础维保服务

1.技术支持要求

（1）提供专职服务工程师，对在用软件产品问题及需求收集整理、汇总、解决，并作全程管理,且每个季度不低于3个工作日的驻场服务。

（2）提供 7*24 小时技术工程师远程技术支持，通过远程对出现的故障进行诊断、分析、解决。

（3）故障通过远程维护不能解决的，维护公司在接到故障信息后根据问题紧急程度按照故障的等级，委派相对应的工程师或团队到达现场处理，分类如下: （A）一级问题:系统灾难性故障——业务系统瘫痪，PACS相关业务无法开展，系统无法正常使用;立即响应 ——2小时内到现场。 （B）二级问题:系统严重故障——如：护士站、医生工作站软件模块不能进行基本业务操作，响应时间——3小时内到现场。（C）三级问题:系统一般故障——如:一般性的参数调整、数据差错、调整、报表修改等，服务工程师最迟3个工作日或与用户协商确定时间。

2.产品运维服务

(1)基于PACS系统中已有的所有功能模块提供因产品缺陷导致的程序性错误或数据问题的处理服务;

(2)提供已在用产品(包含软件产品、接口产品)使用方面问题的相关咨询服务;

(3)为医院提供最新的操作手册;

(4)提供因操作人员误操作导致的故障处理服务;

(5)提供对系统参数、项目、套餐、人员、报表、报告模板等数据的基本维护服务;

3.接口运维服务

PACS系统现有接口问题处理及修改调整服务（含第三方系统接口，如：排队叫号、电子病历等）。

4.软件升级服务

(1)提供针对现有产品、接口流程框架，进行错误修正或界面、操作的优化而提供的升级应用程序，保持医院软件持续更新;

(2)软件升级前，提供详细的软件升级测试服务，并向医院出具升级测试说明;

(3)安排工程师到医院现场执行升级过程，保障医院升级期间平稳过渡;

(4)升级后系统 BUG 处理及稳定运行需要的人员安排。

5.应用优化服务

(1)应用优化服务，指对在用应用软件（包含产品软件、接口软件）的流程改造、 功能变更、界面调整、外挂开发。

(2)提供数据报表服务，包括对已有报表的调整和对新需求报表的程序实现，不限服务次数。

6.服务过程监督

月报推送服务，每月将维护情况精简为月报推送至信息技术科，汇报形式不限于 PPT 和文档。

7.信息通报服务

(1)由于政策性需求，需要对现有系统进行调整改造的，及时向医院进行通报。

8.应用知识共享

(1)针对服务过程中的存在的与其他医疗机构的共性问题，提供一份可以指导医院理解、学习、参考、规范的技术手册;

(2)提供参加与医疗业务管理、医疗信息化相关的讲座、参观或实践活动的机会。

9.HIT人才促进服务

(1)提供针对医院系统管理人员的技术培训;

(2)针对医院系统管理人员，即在服务提供方项目经理带领下进行现场项目的实施学习，并在培训后，对其工作能力予以评价报告;

10. 管理咨询支持服务

(1)针对互联互通评测、互联互通评测、电子病历应用水平评级、医院智慧服务分级评级、医院智慧管理分级评级、四川省智慧医院评级提供支持，包括对评审进行分析解读、对相关部门进行培训、院内自评支持、实验室测评支持、已有业务系统改造支持、证明材料协助整理、评审材料协助整理、正式测评陪同及技术答疑。

（二）PACS系统增值服务

1.维保服务周期内，各类检查设备免费接入PACS系统，且不限制设备类型及数量。

2. 维保服务周期内，免费实施新增第三方系统与PACS系统的视图类接口，且不限制视图类接口数量。

3. 维保服务周期内，免费实施与放射胶片及报告自助打印机的接口，不限制该自助打印机的品牌型号及数量。