## 附件2：采购需求

## 运维监管系统售后维护服务项目采购需求

1.服务响应要求

提供7*24小时技术工程师远程技术支持，通过远程对出现的故障进行诊断、分析、解决。

故障通过远程维护不能解决的，供应商在接到故障信息后根据问题紧急程度按照故障的等级，委派相对应的工程师或团队到达现场处理，分类如下: （A）一级问题:系统灾难性故障——运维监管平台瘫痪，无任何反应;立即响应 ——2小时内到现场。 （B）二级问题:系统严重故障——运维监管平台部分功能不能使用（例如部分功能页面打不开、报警消息未推送到移动端等），响应时间——24小时内到现场。（C）三级问题:系统一般故障，服务工程师最迟3个工作日或与采购人协商确定时间。

2.远程技术支持服务

关于系统使用过程遇到的各类问题，需提供技术协助。技术协助方式包括：客户热线、微信、邮件、电话等多种以解决问题为目的的方式，服务内容主要包括：

（1）系统操作指导：对系统日常运行，提供操作说明，指导和协助用户进行系统操作应用。

（2）系统故障诊断：包括修复软件错误（BUG）、处理异常告警、解决一些官方的漏洞问题、处理告警不及时问题等，以保障系统正常运行。

（3）技术咨询服务：解答我院对于系统的相关使用与技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。

（4）监控代理安装：远程协助我院进行监控代理安装，新增监控对象。

（5）监控策略配置：远程协助进行业务系统的关键端口、关键进程、关键服务等的监控配置。

（6）定期回访：通过回访了解系统使用情况，优化告警策略、提供使用意见等

2.上门技术售后服务

（1）提供系统版本的升级服务。

（2）提供系统新版功能讲解与使用培训。

（3）提供对系统运行状态巡检服务。

（4）提供告警梳理、告警答疑、告警策略优化服务。

（5）提供新增业务系统与硬件设备接入服务。

（6）提供查看微信是否可以正常接收报警，处理移动告警相关问题。

4.产品巡检服务

通过上门访谈或远程查看等方式对我院所购买产品的运行状态进行检测，包括预防性维护，日常维护支持，网络调整支持，数据备份支持，日常技术咨询等服务，根据我院的实际使用场景给出发展规划的合理建议。

5.机房动环监控设备维保服务

提供动环监控系统所有硬件设备的原厂维保服务，若相关硬件非人为损坏，提供免费维修及更换服务。

6.微信告警服务

提供基于微信公众号接收告警信息，以及通过微信小程序主动查看IT資源运行情况及告警信息，包括查看当前告警并随手记录运维笔记；查看所负责IT资源近一周的运行情况；查看各类资源TOP5推送；在线查看一周巡检情况等的全方位移动告警便捷服务。