附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5G智慧网关信息系统服务项目 | 1 | 项 | 3.7万元/年 |

按照区卫健局《关于转发<成都市卫生健康委员会关于做好2021-2022年新配置5G救护车接入市智慧急救信息平台工作的通知>》及3月27日区卫健局会议安排，为进一步做好5G监护型负压救护车信息化应用工作，满足紧急医学救援及大运会等重大赛事保障工作需要，现根据5G网卡信息系统工作需求情况，为我院2台负压救护车采购5G网关信息系统服务，实现与120智慧救护信息平台无缝对接。

二、*商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1付款周期及比例：合同签订生效后，采购人支付成交金额的100%，成交人按照要求完成后续全部工作。

2.2付款条件：每次款项的支付前提均为采购人收到成交人出具的正规发票后30日内办理款项支付事宜。

- 验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经试运行30日内，正常运行双方确认合格行验收。

3.4其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

4.售后服务

4.1质保期限：项目验收后售后质保服务至少1年。

4.2售后服务内容：包括操作培训、硬件相关设备故障解决、帮助协调系统更新升级。维护方式包括电话、远程及现场维护，若因电话及远程维护均无法解决问题，供货商必须及时响应并在2小时内到现场维护，且以上售后内容及维护方式在维护期内均应免费提供。

4.3协调更新升级服务：质保期内，因成都市120急救中心系统功能及接口调整等因素，供应商需帮助协调5G智慧网关与市120系统的同步更新，以保证市120急救中心的数据通信要求。

三、技术、服务要求：

- 项目总体要求：

1．与成都市120急救中心系统实施数据通信，实现我院5G救护车与成都市120智慧救护信息平台的无缝对接，满足成都市120调度指挥中心的数据传输要求，使用技术与通信安全符合成都市120急救中心相关技术接入标准要求；

2．根据业务规范要求、接口对所传数据值具有基本的合法性、合理性校验，以避免提交的数据与实际业务不符；

3．所提供的服务应涵5G救护车系统全流程、所有业务流程节点，以保障系统间数据的全覆盖，包括但不限于“（二）具体服务要求”所描述的服务需求。

（二）具体服务要求：

1．车载物联医疗仪器设备和车载调度设备实现生命体征数据采集，并将救护车信息、医学影像、患者基本身份信息、患者生命体征、病情记录等重要信息无损同步实时回传至120急救中心，120急救将调度指挥信息同步给急救人员，实现救护车与市120的无缝联动；

2．构建实时监控系统，实时与120中心语音对讲、视频交流，具备远程会诊功能，并实现相关数据的存储和上报；

3．车载物联医疗仪器设备和车载调度设备实现GPS或北斗导航终端定位与路线优化，实现车辆OBD系统接入；

4．车载物联医疗仪器设备和车载调度设备实现实现与120指挥调度系统对接；

5．供应商需代办 5G 定向流量卡，协调120智慧急救平台IP白名单在运营商备案；

6．供应商需协调申请成都市政务云外网端口；

7．需实现设备与车辆一一绑定；

8．需实现车辆与医院一一绑定。

9．服务期内，保持与120智慧急救平台软件的IP端口迭代升级对接。

10．提供5G定向物联网卡，并完成安装调试，车载5G终端设备为整车车载物联设备提供物联网。

11．供应商应在接到采购人通知的1周内，自负费用派出合格的技术人员担任教员到采购人所在地对采购人的相关人员进行培训（也可同安装调试一起）。培训教员的差旅费、食宿费、受训人员使用的培训教材等费用，均由供应商承担。