附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 儿童听力量表评估量表系统 | 1 | 项 | 9000 |

二、*商务要求：

1．交货时间及地点

1.1 交货时间：按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

2．付款方法：

2.1付款周期及比例：合同签订生效后，成交人按照要求完成全部工作，经采购人验收合格结束后，采购人支付合同金额的100%。

2.2付款条件：每次款项的支付前提均为采购人收到成交人出具的正规发票后30日内办理款项支付事宜。

- 验收：

成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

3.1验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

3.2验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

3.3验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经试运行30日内，正常运行双方确认合格行验收。

3.4其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

- 服务要求

4.1售后服务内容：包括操作培训、故障解决、接口更新升级。维护方式包括电话、远程及现场维护，若因电话及远程维护均无法解决问题，供货商必须及时响应并在2小时内到现场维护，且以上售后内容及维护方式在维护期内均应免费提供。

4.2项目管理要求：项目开始实施至验收期间，安排至少1名开发人员驻场负责此项目研发。

三、技术服务要求：

1. 功能总体要求：通过桌面软件，将医院使用的婴幼儿、儿童和青少年听感觉与认知评估采用的评估量表、问卷等内容电子化，自动化评分，并根据评估结果提供辅助诊疗方案建议。

2. 功能模块：

2.1 院区管理：为不同院区分配权限，建立数据体系，适应同一医院不同院区管理要求。

2.2 用户管理：包括用户增加、用户字段设置、用户删除等功能，可实现用户分级、用户角色和权限对应设置等功能。

2.3 字典管理：对量表系统所用到的数据表结构、及其字段信息和字段属性的维护管理。

2.4 量表模板管理：包括量表注册、题目输入、答案、评分标准等项目。

2.5 问卷调查：可实现问卷设计和建立、患者自助或协助操作回答、问卷统计和结果分析等功能。

2.6 问卷报告：可通过屏幕实时查看报告，也可打印报告或者保存为.pdf等格式。

2.7 检查项目管理：包括添加项目、删除项目、项目赋值等内容。

2.8 科室管理：包括新建科室、科室信息管理、科室权限设置和科室删除等，可对同一院区不同科室或不同院区同一科室设置相应的管理方案。

2.9 医生管理：建立医生账号，分配不同权限，并可显示在线用户信息。

2.10 日志管理：记录系统操作事件并存储，包括事件日志和消息日志。

2.11 在线帮助：具有完善的帮助文档，并可通过帮助快捷键快速调出。

3. 可与医院HIS系统对接，并提供免费对接服务，对接完成后可实现患者基本信息、门诊信息、缴费信息和测试结果数据实时双向传输。

4. 支持触摸屏操作，可由患者自主完成测试。

5. 支持win10、win11操作系统。

6. 支持彩色打印测试报告和图形。