附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目简介

本项目拟采购医院现有全自动智能采血管理系统售后维护服务，包括全自动智能采血管理系统售后基础维保服务和增值服务，预算4.2万元/年度。设备名称、规格型号及数量见下表。

| 系统模块 | 序号 | 具体配置 | 单位 | 数量 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理控制模块 | 1 | 管理控制系统电脑主机 | 套 | 1 | 2020年10月 |
|  | 2 | 智能采血系统管理软件 | 套 | 1 | 2020年10月 |
| 贴标模块 | 1 | ITM-2380智能贴标主机 | 台 | 3 | 2020年10月 |
|  | 2 | 扫描器 | 只 | 6 | 2020年10月 |
|  | 3 | 触摸式显示屏 | 台 | 6 | 2020年10月 |
|  | 4 | 配套回单打印机 | 台 | 6 | 2020年10月 |
| 传输模块 | 1 | 输轨道 | 条 | 6窗口 | 2020年10月 |
| 叫号模块 | 1 | 排队取号机 | 套 | 2 | 2020年10月 |
|  | 2 | 叫号信息显示屏LCD定制 | 块 | 6 | 2020年10月 |
|  | 3 | 语音播放设备 | 套 | 1 | 2020年10月 |
|  | 4 | 液晶电视机 | 台 | 2 | 2020年10月 |
|  | 5 | 排队叫号语音软件管理系统 | 套 | 1 | 2020年10月 |
| 分拣模块 | 1 | ASS-2000L | 台 | 1 | 2020年10月 |

二、技术服务要求：

1.提供至少一名服务工程师，对在用软件产品问题及需求收集整理、汇总、解决，并作全程管理。

★2.提供24小时不间断维保服务，每台仪器损坏维修周期不超过一周。

3.提供仪器的维修保养等服务项目，保证仪器正常运转，本项目价格包含所有服务项目涉及的差旅，人工及技术费。提供安排专业设备工程师与采购人的管理人员协同合作，确保软硬件系统的正常运行（包含设备与医院Lis系统对接维护）。

4.服务期内在接到报修电话后2小时内派遣工程师到达现场,24小时内完成维修。任何情况下，需以保证采购人采血系统工作正常进行为前提。

★5.提供每月定期进行巡查一次，每季度进行一次全系统保养服务。

★6.服务期内确保所更换配件及贴标纸为原厂全新正品（更换配件及贴标纸的费用包含在本项目总价之内）。

7.提供已在用产品(包含软件产品、接口产品)使用方面问题的相关咨询服务，为医院提供最新的操作手册。

8.信息通报服务：由于政策性需求，需要对现有系统进行调整改造的，及时向医院进行通报。

9.提供服务工作简报，工程师每次进行巡检、故障处理、配件更换等服务期间，提供工作简报并经采购人信息技术科确认签字。

- 10.总结报告服务：提供指定期限内的售后服务总结报告（总结内容要求以医院要求为准）并提交信息技术科。

- ★三、商务要求

1.付款要求与方式

1.1 双方签订服务和合同后30个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的50%；

1.2 服务合同期满后30个工作日内，采购人针对中标人提供的年度服务进行综合考核评分。评分≥80分视为考核合格，采购人向中标人支付全额金额的50%。评分＜80视为考核不合格，评分每少一分扣除合同金额的1%，扣除上限为合同金额的8%。

1.3 中标人凭以下有效结算文件与采购人结算：

1.3.1 合同

1.3.2 中标人开具的正式发票

1.3.3 综合考核评分表

2．服务期限及地点

2.1 服务期限：服务期三年，合同一年一签，经考核合格后签订下一年度合同

2.2 履约地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

3.其他要求

3.1原厂授权：成交人在合同签订后，需提供系统设备生产厂商（上海创司杰医疗科技有限公司）对本项目的运维能力认证函。

3.2申请人必须要保证所投内容标准符合国家及行业、地方相关的要求，并承担其全部法律责任，同时采购人有权对在项目持续期间存在的问题提出整改措施及验收检查。