# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目简介

医院于2018年创建国家节约型公共机构示范单位，按照《国家级节约型公共机构示范单位复核工作》的要求，为顺利完成国家级节约型公共机构示范单位复核工作，拟选择一名供应商开展相关服务工作。

★二、技术服务要求：

1.碳排放量统计核算

依据公共机构碳排放核算相关规定，对本单位2023年度碳排放量进行统计核算。具体步骤如下：

1.1数据收集与测量：收集成都市龙泉驿区妇幼保健院各项活动的全面数据，包括能源使用、生产过程、运输等方面。

1.2碳排放因子的确定：依托公共机构碳排放核算指南的碳排放因子数据，确保了核算结果与现实情况高度一致。

1.3边界的设定：现场实地考察，明确定义碳核算的边界，包括直接排放和间接排放。

1.4数据报告与透明度。

1.5出具碳排放报告2份。

2.能源审计报告

- 2.1查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况；

- 2.2核对电、气、煤、油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗；

- 2.3检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况；

- 2.4审查能源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。

- 2.5查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议；

- 2.6出具建筑能耗情况、节能潜力分析、审计结论报告2套。

- 水平衡测试报告

- 对成都市龙泉驿区妇幼保健院用水管网系统进行水平衡测试，通过水平衡测试全面了解院区用水管网状况，各部位（单元）用水现状，画出水平衡图，依据测定的水量数据，找出水量平衡关系和合理用水程度，采取相应的措施，挖掘用水潜力，达到加强用水管理，提高合理用水水平的目的。水平衡测试应包含以下内容：

3.1水平衡测试内容要求

3.2制定水平衡测试方案；

3.3查清各用水环节、用水工艺及用水设备的基本情况；

3.4提取用水技术档案、编制记录表单；

3.5绘制用水流程图；

3.6进行水源取水测试；

3.7进行各水量的测试；

3.8根据测试数据绘制水平衡方框图；

3.9进行水平衡计算；

3.10出具水平衡测试报告一式3份；

3.11水平衡测试报告应满足成都市对节水管理相关技术要求。

- 低碳实践活动

- 协助成都市龙泉驿区妇幼保健院完成一次大型活动或者会议的碳中和任务（包含前期物料设计与制作、会议碳中和操作人员支持、后期volg剪辑、取得零碳会议证书），参与碳排放权交易。

- 示范单位复核技术支撑及资料汇编

按照《节约型公共机构示范单位评价标准》要求，对项目实施和复核工作辅导支撑，节能相关标识制作，补齐资料及管理类文件；提供迎检展板模版，规划迎检路线，提供讲解稿等；全程提供资料模板提供，制作，收集、整理，汇编。出具最终汇编资料纸质1套，电子版1套。

★三、商务要求：

- 付款要求与方式

1.1自合同生效并具备实施条件，供应商须向采购人提供具有合法有效完整的完税发票凭证进行预付款支付结算，支付合同总金额的40%；

1.2完成项目全部内容，提交项目验收报告经相关科室确认后，支付合同总金额的50%；

1.3复审工作通过，上级文件下达后支付合同总金额的10%；

1.4中标人须出具合法有效全额的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 履约地点

- 成都市龙泉驿区妇幼保健院