# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目简介

妇产科为改善住院患者的睡眠质量，拟采购床垫一批，总预算44500.00元，具体要求如下：

| 产品名称 | 数量（张） | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抢救床床垫 | 2 | 500 | 1000 |
| 粉色床 （捏扶手款）床垫 | 36 | 500 | 18000 |
| 蓝色床 （扣扶手款）床垫 | 9 | 500 | 4500 |
| 蓝色床 （捏扶手款）床垫 | 9 | 500 | 4500 |
| 单间床床垫 | 30 | 550 | 16500 |
| 合计 | 86 |  | 44500 |

- 技术服务要求：

- 1、床垫面料:采用面料符合纺织产品基本安全技术规范检验标准，无致癌芳香胺染料及甲醛，具备阻燃性，可拆卸清洗。(提供第三方检测报告)

- 2、床垫内胆由椰棕垫与海棉垫组成，可双面使用。椰棕垫符合环境产品技术要求，无甲醛及重金属。（提供床垫内胆样品及第三方检测报告）

- 尺寸要求：床垫均为三折，整体高度不低于8 cm，其中海绵层厚度不低于20mm，具体尺寸要求如下：

3.1 抢救床床垫：208cm*90cm（长*宽）

3.2 粉色床（捏扶手款）床垫：193cm*89cm（长*宽）

3.3 蓝色床（扣扶手款）床垫：193cm*89cm（长*宽）

3.4 蓝色床（捏扶手款）床垫：193cm*89cm（长*宽）

3.5 单间床床垫：198cm*120cm（长*宽）

（各类型床垫最终制作尺寸以中标人实际测量为准）

4、质保期限：不低于3年，质保期从验收合格之日起计算。保质期内可免费维修或更换。

- ★三、商务要求

1.付款要求与方式

1.1 合同签订后，支付预付款为合同款项的40%；

1.2 安装完成后，提交安装验收报告，经相关科室确认后，支付合同款项的50%；

1.3 床垫使用3个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

2.交货期限及地点

交货期限：合同签订生效后20日内。交货地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

3.其他要求

若商品数量、规格、型号不符合约定，中标供应商应无条件为采购人更换产品。