# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目简介：

为进一步落实省市区各级部门对平安医院的建设要求，加强医院安全保卫技防能力建设，提高医院安全保卫水平，维护医院的安全与稳定，拟购置智能AI识别系统。

二、技术、服务要求：

- （一）场地设备安装

- 1. 基本要求

- 1.1 利旧院区摄像机，根据院内实际需求，对旧点位进行拆除，新选点位进行安装。

- 1.2根据选点绘制线路改造图，并对设备及线路进行标记。

- 1.3 铺设线路及安装摄像头需做好隐蔽施工，严禁裸露明线。

- 1.4 施工过程中涉及到路段破路等施工后，需进行恢复。

- 1.5 施工包含所有涉及到的支架、管线等辅材，不得额外收费。

- （二）视频存储

- 2. 基本要求

- 2.1支持利旧院内原有视频服务器。

- （三）人脸分析算法AI主机

- 3. 基本要求

- 3.1 64位高性能多核处理器及以上配置。

- 3.2 操作系统：国产操作系统。

- 3.3 GPU：不少于1颗高性能CPU，且单颗算力不得低于22TOPS（INT8）

- 3.4 前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、人像检测等。

- 3.5 人脸检测：不低于400万分辨率视频流分析。

- 3.6 以图搜图：支持人脸库以图搜图；1:1图片对比。

- 3.7 人脸库容量：1.样本库最大100个，50万张图片，单库最大50万张图；2、 路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片；3.人脸库样本库容量、条数共享。

- 3.8 人脸识别：1、图片流：最大支持24路200万或24路400万分辨率图片流分析；2、视频流：支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警。

- 3.9 视频结构化：1. 支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析。

- 3.10 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机。

- 3.11 分辨率：支持32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P等。

- 3.12 电源接口：不低于单电源供电。

- 3.13 供电方式：100-240VAC，50±2%Hz。

- 3.14 工作温度：不少于0℃～+45℃范围。

- 3.15 单盘容量：不少于4TB。

- 3.16 硬盘接口：SATA。

- 3.17 外观心态：1U机架。

- 3.18 净重：7Kg

- （四）技术支持服务

- 4. 技术支持

- 4.1 提供人脸分析算法AI系统技术指导：包括但不限于人员培训、使用手册等。

- 4.2 提供异常故障排查：包括但不限于线上远程排查及现场故障排查等。

- ★三、商务要求

- 1．交货时间及地点

- 1.1 交货时间：

- 按双方正式合同签署生效后30天期限内实施完成安装、调试。由于医院场地等原因导致实施安装调试延期，成交人予以配合和理解。

- 1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院。

- 2．付款方法：

- 2.1付款周期及比例：合同签订生效后，成交人出具工作实施方案交付采购人确认后，采购人支付合同金额的30%，成交人按照要求完成后续全部工作，经采购人验收合格结束后，采购人支付合同金额的60%，维保期（一年）满后支付合同金额的10%。

- 2.2付款条件：每次款项的支付前提均为采购人收到成交人出具的正规发票后30日内办理款项支付事宜。

- 验收：

- 成交人与采购人按照财政部关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知要求进行验收，采购方有权邀请第三方机构或质检部门共同验收。

- 3.1验收方法：成交人在完成安装培训并投入正式使用后进行验收，并提供全部有关产品说明书、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。

- 3.2验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行工作，并完全满足采购人提出的工作需要；

- 3.3验收时间要求：成交人必须响应对其所提供的全部系统进行安装、测试和联网调试。经试运行30日内，正常运行双方确认合格行验收。

- 3.4其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收要求及时补足或整改，所产生费用用成交人自行承担。

- 4、系统质保和维护

- 4.1质保期：系统验收完成之日起一年的售后（质保）服务，供应商必须提供软件故障的维护服务。

- 4.2供应商需提供的服务内容至少包括：

- 4.2.1质保期内在系统发生严重故障的情况下，供应商应在2小时内响应；

- 4.2.2提供现场技术支持、故障处理和电话、远程技术支持服务；

- 4.2.3软件升级与更新服务、软件需求上线后跟踪维护服务。