## 附件2：采购需求

## 排队叫号系统项目采购需求

一.技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号门口显示屏 | 网络液晶一体LED22-MSTV-L | 1.1材质：塑胶前框/塑胶后壳 1.2安装：壁挂（挂板） 1.3颜色：标配白色 1.4 CPU：4 核 A53 CPU 1.5GHZ 主频 1.5内存：1GB DDR3 1.6外存储：8GB EMMC 5.1 1.7系统：Android 4.4/6.0 1.8尺寸：22英寸 1.9屏显比例：16：9 1.10分辨率：1920*1080 1.11亮度：250cd/m² 1.12视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 1.13屏寿命：25000 hrs 1.14数据接口：USB2.0 1.15通信接口：10/100Mbps 1.16音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3 1.17高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4 1.18图片格式：JPEG/BMP/PNG 1.19整机额定功率：≤35W 1.20待机功率：≤1W 1.21工作电压：AC220V 50HZ 1.22功能：支持一、二维码扫描签到； | 3台 | 4.8万元 |
| 2 | 排队叫号 候诊区大屏 | 网络液晶一体机LED55-MSTV-H | 2.1材质：五金结构 2.2安装：壁挂 2.3颜色：标配黑色 2.4 CPU：四核 coreA73 2.5内存：2GB 2.6外存储： 8G 2.7系统：Android 2.8尺寸：55英寸 2.9屏显比例：16：9 2.10分辨率：3840*2160 2.11亮度：350 cd/m² 2.12视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/ 89 2.13屏寿命：30000 hrs 2.14视频接口：HDMI-IN 2.15音频接口：LINE OUT 2.16数据接口：USB2.0*2/TFcard 2.17通信接口：RJ45(100Mbps) 2.18音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG 高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM 2.19图片格式：JPEG/BMP/PNG 2.20支持USB、WIFI 2.21整机额定功率：≤110W 2.22待机功率：≤1W 2.23工作电压：AC220V 50HZ | 2台 |  |
| 3 | 显示屏 安装架 | C51-2 | 3.1适配一级显示屏安装 | 2个 |  |
| 4 | 客户端 软件授权 | / | 4.1 一级分诊网络终端设备数字证 支持终端设备接入原系统 | 5套 |  |
| 5 | 医生工作站软件 | 医生工作站客户端软件V3.0 | 5.1安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）； 5.2支持医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略； 5.3支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持在体检科室患者有多个检查项时，医生端能够查看患者剩余检查项及所需排队时间，并给出最佳提醒，叫号器支持呼叫救援功能，通过点击叫号器上的呼叫救援按钮，可向护士站分诊台发送呼叫救援消息。 | 5套 |  |

★二.商务要求

1.付款方式

1.1合同签订后，货到现场支付款项为合同款项的50%；

1.2安装调试培训完成后，提交安装调试报告，经相关科室确认，支付合同款项的40%；

1.3设备经运行3个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

2.交货期限及地点

交货期限：合同签订生效后15日内。交货地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

3.售后服务要求

3.1质保期限:不低于一年，质保期从验收合格之日起计算。保质期内免费维修，如需更换配件必须免费更换原厂产品，质保期外需提供维修服务或更换配件时费用不得高于市场最低价。

3.2货物发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

3.3零配件供应：中标人应保证安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

3.4中标人应就货物的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为货物制造厂家的专业售后人员。