附件三：设备参考清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 400万像素，POE供电，带拾音 | 大华、海康 | 台 | 不高于市场价 | 含含税、布线、安装调试、运输等费用 |
| 2 | 8T监控硬盘 | 8T监控级 | 大华、海康 | 台 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 3 | 6T监控硬盘 | 6T监控级 | 大华、海康 | 台 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 4 | 硬盘录像机DVR | 2盘位，视频支持接入8路HCVR+4路IPC | 大华、海康 | 台 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 8盘位，32路 | 大华、海康 | 台 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 6 | 16口POE交换机 | 16口千兆POE | 国产 | 台 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 7 | 独立门禁一体机 | 支持指纹、密码、刷卡开门，含磁力锁 | 海康 | 套 |  | 含含税、布线、安装调试、运输等费用 |
| 8 | 精密空调滤网 | 700*700 | 国产 | 张 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 9 | 监控器主板 | 19寸屏维修更换 | 国产 | 块 |  | 含含税、安装调试、运输等费用 |
| 10 | 护士终端 | 对讲主机面板采用10.1寸IPS全触摸液晶屏设计，双扬声器，立体声播放音效； 2、设备采用Android系统，200万像素摄像头，可接收探视家属分机和探视病房分机呼叫； 3、管理主机可通过界面直接(监视)呼叫病房分机，进行双向对讲； | 海康 | 台 |  | 含含税、布线、安装调试、运输等费用 |
| 11 | 全数字解码终端 | 1、接口数量：8个10/100M网口（含8个非标准POE网口和2个上行下行网口） 2、 最大层级数为8级 3、供电电源：AC220V 4、功耗：50W 5、尺寸：217.4mm(长)×149mm(宽)×42mm(高) | 海康 | 台 |  | 含含税、布线、安装调试、运输等费用 |