# 附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述

为确保放射检验设备安全运行，降低辐射暴露风险，确保诊疗环境符合安全规范，保障患者和医护人员的健康，医院拟采购放射诊疗场所辐射检测服务。

★二、项目要求：

具体检测服务内容及监测频次要求如下：

| 项目名称 | 项目内容 | 监测频次 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR成像系统 | 稳定性检测 | 1年/4次 | 1台 |
|  | 性能检测、辐射监测 | 1年/1次 |  |
| 移动式X射线机 | 稳定性检测 | 1年/4次 | 1台 |
|  | 性能检测、辐射监测 | 1年/1次 |  |
| X射线计算机体层摄影（方舱CT） | 稳定性检测 | 1年/12次 | 1台 |
|  | 性能检测、辐射监测 | 1年/1次 |  |
| 数字化乳腺X射线系统 | 稳定性检测 | 1年/4次 | 1台 |
|  | 性能检测、辐射监测 | 1年/1次 |  |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 稳定性检测 | 1年/4次 | 1台 |
|  | 性能检测、辐射监测 | 1年/1次 |  |
| 个人剂量 | 个剂量监测 （特别说明：服务期内，个人剂量检测人员数量增加不超过2人，总服务费用不变） | 1年/4次 | 11人 |

★三、商务要求

1.履约地点：采购人指定地点

2.服务期限：服务期三年，合同一年一签，年终采购人对供应商的服务情况做全面评价，评价合格，可协商签订下一年度合作合同。

3.付款方式：供应商出具本季度应该完成的检测项目的报告后，提交合法等额的增值税发票，采购人按照按季度进行付款。

4.其他要求

4.1供应商应按照国家相关标准要求开展工作，并依据各级部门标准规范对检测结果进行客观、公证、科学、准确的判断，对于在开展工作过程中发现问题需及时与采购人沟通。

4.2供应商在现场检测任务完成后10个工作日内以书面形式向采购人出具合格的检测报告；有整改项目应该在项目整改复测后10个工作日内以书面形式向采购人出具检测报告。所有报告均需提供电子版、纸质版报告一式两份。

4.3供应商须提供个人辐射剂量检测仪，仪器后期邮寄、维修、保养或更换费用均由供应商自行负责。

4.4供应商出具的报告需符合行业规范及主管部门要求。