## 附件2：采购需求

## 排队叫号系统项目采购需求

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级显示屏 | 网络液晶一体机 LED22-MSTV-L | 材质：塑胶前框/塑胶后壳 安装：壁挂(挂板) 颜色：标配白色 CPU:4核A53 CPU 1.5GHZ主频 内存：1GB DDR3 外存储：8GB EMMC 5.1 系统：Android 4.4/6.0 尺寸：22英寸 屏显比例：16:9 分辨率：1920*1080 亮度：250cd/m² 视角：U/D/R/L(CR>10):89/89/89/89 屏寿命：25000 hrs 数据接口：USB2.0 通信接口：10/100Mbps 音频格式：MP3/WAV/FLV/AC3 高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4 图片格式：JPEG/BMP/PNG 整机额定功率：≤35W 待机功率：≤1W 工作电压：AC220V 50HZ 功能：支持一、二维码扫描签到； | 台 | 2 | 1.74 |
| 2 | 客户端软件授权 | 一级分诊网络终端设备数 字证书软件v1.0 | 支持终端设备接入原系统 | 套 | 2 |  |
| 3 | 医生工作站软件 | 医生工作站客户端软件 V3.0 | 安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。 功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重 新呼叫：支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查 看当前医生/诊位呼叫情况(候诊人数、已就诊人数、过号人数 、正在就诊的患者信息): 支持医生同时出诊多队列时，可自行设定多队列的呼叫策略： 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键； 支持在体检科室患者有多个检查项时，医生端能够查看患者剩 余检查项及所需排队时间，并给出最佳提醒； 叫号器支持呼叫救援功能，通过点击叫号器上的呼叫救援按钮，可向护士站分诊台发送呼叫救援消息； | 套 | 2 |  |
| 4 | 软硬件系统的安装调试服务 |  |  |  |  |  |

★二.商务要求

1.付款方式

1.1合同签订后，货到现场支付款项为合同款项的50%；

1.2安装调试培训完成后，提交安装调试报告，经相关科室确认，支付合同款项的40%；

1.3设备经运行3个月后，供应商提交验收申请，经相关科室验收合格后，支付合同剩余款项。

2.交货期限及地点

交货期限：合同签订生效后15日内。交货地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院。

3.售后服务要求

3.1质保期限:不低于一年，质保期从验收合格之日起计算。保质期内免费维修，如需更换配件必须免费更换原厂产品，质保期外需提供维修服务或更换配件时费用不得高于市场最低价。

3.2货物发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

3.3零配件供应：中标人应保证安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

3.4中标人应就货物的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为货物制造厂家的专业售后人员。