附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述

成都市龙泉驿区妇幼保健院附属用房于2015年投入使用，目前发现附属用房存在多处外立面的腐朽、脱落情况，考虑到建筑的安全性，拟采购附属用房建筑结构安全风险评估服务。

★二、项目要求

（一）附属用房基本情况

1.总建筑面积：1741.80m2

2.建筑基底面积：711.36m2

3.建筑总层数：2层

4.建筑高度：11m

5.建筑防火设计等级：多层建筑

6.耐火等级:一级

7.屋面防水等级：二级

8.结构类型及抗震设防烈度：钢筋混凝土框架剪力墙结构

9.建筑设计使用年限：建筑工程等级二级，设计使用年限50年。

10.抗震设防烈度为度7。

（二）具体要求

1.对成都市龙泉驿区妇幼保健院附属用房进行建筑结构安全风险评估；

2.提出整改建议；

3.出具评估报告，电子版一份，纸质版两份。

★三、商务要求

- 1.履约地点：采购人指定地点

2.服务期限：合同签订之日起至项目完成为止。

3.付款方式：合同签订后，支付40%合同款项；项目所有工作完成，经科室验收合格后，支付剩合同余款项。

4.其他要求

4.1供应商应按照国家相关标准要求开展工作，并依据各级部门标准规范对评估结果进行客观、公证、科学、准确的判断，对于在开展工作过程中发现问题需及时与采购人沟通。

4.2供应商在现场评估任务完成后10个工作日内以书面形式向采购人出具合格的检测报告；有整改项目应该在项目整改复测后10个工作日内以书面形式向采购人出具检测报告。

4.3供应商出具的报告需符合行业规范及主管部门要求。