附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目概述

- 医院儿童发展促进中心投入运行已数月，进入五月，气温升高，雨季增多，儿童发展促进中心走廊作为候诊区，在避暑避雨方面不能满足患者及家属要求，特在儿童发展促进中心正面增加玻璃幕墙、玻璃门等措施，面积约90㎡（以现场勘探测量为准），以提升患者满意度。项目预算：158000.00元，本项目分为1个包。

- ★二、商务要求

1.建设工期：合同签订之日起（含）30个日历天内完成全部工作内容。如投标人未在承诺工期时间内完成全部工作内容，每延迟一日，投标人需向采购人支付合同总金额千分之五的违约金。若逾期超过 10天，采购人有权要求投标人支付额外赔偿金，金额为合同总金额的5%。逾期超过 30天，采购人有权解除合同，并要求投标人赔偿由此给采购人造成的所有损失。

- 2.施工地点：具体以采购人指定地点为准；

- 3.报价要求：按改造项目整体报价，报价为总价包干价，含主材、耗材、安装、运输、人工、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，各投标人在投标前应认真踏勘现场，对本次招标项目进行综合评估，充分考虑到装修改造工程的潜在风险性费用和其他一切相关情况产生的费用等因素所带来的不可预见费用，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，采购人将予拒绝；

- 4.审计要求：项目竣工结算经审计后确定结算价格，竣工结算审减额超过5%的，超过5%的效益审核费由投标人承担；

- 5.付款方式：

- （1）材料进场经甲方验收后，甲方向乙方支付合同款的30%；

- （2）竣工结算审计完成后，甲方向乙方支付至审定金额的97%；

- （3）项目质保期满后，经使用科室确认，甲方向乙方支付审定金额的3%。

- 6.履约验收：

- （1）验收组织方式：采购人自行验收；

- （2）验收时间：中标人提出验收申请后10日内；

- （3）验收方法：本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

- 7.质量保修范围和保修期

- （1）质量保修范围：本项目全部采购标的，包括原材料质量、制作安装质量；

- （2）质保期：不少于2 年（自验收合格之日起计算），最终以投标人承诺的时间为准。；

- （3）质保期内，凡属于投标人原因造成的质量问题或其他缺陷，属于施工方保修责任范围，施工方应无条件进行保修，费用由投标人承担。保修期内如发生任何工程问题，投标人在接到通知，并在采购人要求下无偿维修完成。如投标人不按合同约定到场或不按采购人规定进行维修，采购人有权另行委托相关单位进行维修，投标人应当向采购人支付维修费用的150%，第三方维修的质量保证责任由投标人承担。因投标人原因致使工程在保修期内造成人员人身和财产损害的，投标人应承担损失赔偿责任。非因投标人原因造成的工程质量问题和人员人身和财产损害的，投标人不承担任务赔偿责任。

- （4）质保期届满后，非因采购人过错出现的质量问题，投标人仍应提供上门维修服务，采购人承担相应费用。

- 8.其他未尽事宜，由供需双方在签订采购合同时约定。

- ★三、项目服务内容及要求

- 1.设计要求

- 设计必须符合建筑安全规范要求，与儿童发展促进中心整体外观风格保持一致；在候诊区增加玻璃门、玻璃幕墙等措施，达到遮风、避雨、避暑的功能。

- 2.质量要求

- 按国家相关规范（标准）要求进行施工，达到或超过国家现行规范和相关质量要求。玻璃隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度达到行业现行标准要求。

- 3.材料要求

- 项目使用材料必须具有相关检查证明的合格材料，满足安全、环保、无污染、经久耐用的条件，材料进场必须采购人验收确定。

- 4.施工管理要求

- （1）接受采购人相关管理规定，合理安排施工时间，制定好防尘、降噪、防污染相关措施，不能因施工原因影响采购人业务正常开展。

- 安全责任：投标人负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任均由投标人自行承担。

- 做好现场成品保护工作，如因施工原因造成采购人现有建筑、装饰装修、设施设备、水电线路等损坏的，施工方的承担承担相应责任并负责修复。

（4）做好项目施工人员管理工作，现场施工人员进场后只能在施工区域内进行活动施工，禁止到非施工区域内随意走动。晚上20:00后应尽量避免噪音工序施工，避免影响病患人员休息。如必须夜间进行大噪音工序施工时，施工方应提前通知并做好降噪处理措施。

（5）按照相关规范要求配备项目安全管理人员，做好项目安全管理工作及安全技术交底相关工作，接受采购人安全管理。如因现场施工或施工管理因素造成采购人原有建筑、设备或其他相关人员伤亡，施工方承担全部责任。

改造区域示意图如下：