附件一、项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 一、项目概述

医院共15部电梯（9部客梯、2部观光梯、2部扶梯、2部食堂运行梯），为保障所有电梯在正常运行状态，拟采购电梯维保服务项目。

★二、商务要求

1.履约地点：采购人指定地点

2.服务期限：服务期三年，合同一年一签，年终采购人对供应商的服务情况做全面评价，评价合格，可协商签订下一年度合作合同。

3.付款方式

合同签订后，供应商提供的项目实施方案经科室验收合格后，支付30%合同款项；年度维保服务完成，经科室评估合格后，支付剩余合同款项。

4.其他要求

4.1人员要求

供应商须成立电梯维保项目组，至少包含1名项目负责人，1名技术负责人和1名维保人员，并提供上述人员的相关资格证书、履历等材料。供应商不得随意调整维保人员，如因工作需要进行调整，必须提前1个月书面告知采购人，经采购人同意后方能更换。

4.2故障响应时限

供应商须提供24小时的紧急维修应急响应服务，供应商应在接到采购人的通知后，在60分钟内到达现场处理故障，若故障有乘客困于设备内，供应商应在接到采购人的通知后在30分钟内到达现场处理故障。一般故障要求2小时内排除，如需更换配件须在48小时内完成，供应商承诺故障的电梯从报修起至正常运转不超过48小时。

4.3安全生产要求

供应商应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保维保服务过程中的人员安全和设备安全。对员工进行上岗培训、安全生产教育，经培训合格后方可上岗。对于国家具有强制要求的工种，拟上岗员工须具有相应资格和有效的资质证书。供应商技术人员在进行设备维修、安装、调试等工作时，应佩戴相应的安全防护用品，遵守安全操作规程，避免发生安全事故。如因供应商违反安全生产规定导致的安全事故，由供应商承担全部责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失，包括但不限于设备损坏、人员伤亡赔偿、停产停业损失等。

- 三、项目要求

★1.维保项目清单

| 序号 | 设备信息 |  | 出厂信息 | 技术参数 | 电梯位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯品牌 | 电梯型号 | 制造日期 | 层站数 |  |
| 1 | 通力电梯 | KONE MINISPACE | 2014.09 | 8层8站 | 6# |
| 2 | 通力电梯 | KONE MINISPACE | 2014.09 | 4层4站 | 7# |
| 3 | 通力电梯 | KONE MINISPACE | 2014.09 | 4层4站 | 8# |
| 4 | 通力电梯 | KONE MINISPACE | 2014.09 | 8层8站 | 5# |
| 5 | 通力电梯 | KONE MONOSPACE | 2014.11 | 2层2站 | 11# |
| 6 | 通力电梯 | KONE MONOSPACE | 2014.11 | 2层2站 | 10# |
| 7 | 通力电梯 | KONEMiniSpace | 2014.09 | 8层8站 | D4 |
| 8 | 通力电梯 | KONEMiniSpace | 2013.04 | 8层8站 | D1 |
| 9 | 通力电梯 | KONEMiniSpace | 2014.09 | 8层8站 | D2 |
| 10 | 通力电梯 | KONEMiniSpace | 2014.09 | 8层8站 | D3 |
| 11 | 通力电梯 | KONE MINISPACE | 2013.07 | 8层8站 | D9 |
| 12 | 河北东奥电梯 | TWJ-1 | 2023.08 | 2层2站 | 食堂2# |
| 13 | 河北东奥电梯 | TWJ-1 | 2023.08 | 2层2站 | 食堂1# |
| 14 | 通力电梯 | TravelMasterTM 110 | 2014.09 | 扶梯 | E1 |
| 15 | 通力电梯 | TravelMasterTM 110 | 2014.09 | 扶梯 | E2 |

2.维保内容及要求

2.1供应商应拟定电梯维护保养计划及方案，并按照《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、及相关法律法规、安全技术规范的规定，完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目。维护保养的周期应根据电梯使用情况、工作环境而定，但只可增加，不能减少。

2.2供应商应按服务要求内容定期对电梯进行维护保养，为每台电梯建档，每次维护保养工作，供应商应在成都市场监督管理特种设备监管平台上传维保记录，并由采购人签字确认；每年需提供一份电梯维保总结情况报告。

★2.3供应商应于电梯检验前2月向成都市特种设备检验检测研究院申报检验，并配合完成检验工作，年检费用已包含在总价之中，采购人不再另行支付。

★2.4供应商在成交后需对所维护保养的15台电梯购买《电梯安全责任险》。每年服务期合同签订时购买《电梯安全责任险》，时限为购买之日起一年，费用已包含在总价之中，采购人不再另行支付。（提供承诺函加盖供应商公章）

2.5根据采购人实际需要提供电梯操作的系统培训。采购人有重大活动或迎检时，维保单位需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

2.6供应商协助采购人制定电梯安全管理制度、制定应急措施和救援预案，每年开展至少一次电梯应急演练。

2.7供应商应根据采购人电梯的具体状况储存合理数量的备品备件，以进行必要的更换。维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，如需更换配件须在48小时内完成，供应商承诺故障的电梯从报修起至正常运转不超过48小时。

2.8供应商应完成相关监管部门安排的电梯有关事项，并及时完成申报工作。

★2.9在维护保养中，若有需要更换的部件配件等，单个材料费低于（含）400元的，由供应商承担（提供承诺函以及常用备品备件清单）；高于400元以上的设备、材料，采购人有权要求供应商进行代购或另聘其他单位提供，在更换设备、材料采购到位后，供应商应立即作出反应，并使系统尽快投入正常工作，费用由采购人承担。

★3.其他约定事项

3.1供应商未能按照合同要求履行维护保养义务及其它约定事项，每发生一次，采购人从应付款项中优先扣除500元，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.2在接到，采购人电梯故障报修后，供应商未能在合同约定时间内到达故障现场，每发生一次，采购人从应付款项中优先扣除500元，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.3电梯困人时，供应商在接到医院通知后半小时未成功解救，每发生一次，采购人有权从应付款项中优先扣除1000元，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。因电梯困人，造成被困人员索赔的，由供应商负责解决或赔偿。

3.4因供应商维修保养不到位导致同一故障短时间内（1周内）连续出现3次，每发生一次，采购人有权从应付款项中优先扣除500元，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.5供应商未能按照合同要求履行维修义务，或经采购人查实虚报维修事项的，每发生一次，采购人从应付款项中优先扣除2000元。

3.6维保人员必须服从采购人的现场管理，及时清理产生的垃圾，否则，每发生一次，采购人从应付款项中优先扣除100元，违约金不足以弥补损失的，还应按实际损失足额弥补。

3.7供应商在维护保养过程中造成的人员伤亡或设备损坏丢失的，由供应商承担相应赔偿及法律责任，同时采购人有权无责任解除合同。

3.8因供应商维护保养不到位或未及时更换故障部件导致人员伤亡或设备损坏，由供应商承担相应赔偿及法律责任，同时采购人有权无责任解除合同。